Poznań, 10 lutego 2025 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**DOTYCZĄCE** **MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA**

**WIELKOPOLSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ**

**I ZAMAWIAJĄCY**

Wielkopolska Izba Lekarska

Ul. Nowowiejskiego 51

61-734 Poznań

NIP 778-10-37-302 REGON 006212737

**II TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Do 25 kwietnia 2025 r.

**III OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU:**

Jan Skrobisz; jan.skrobisz@wil.org.pl lub 783-993-900

**IV KRYTERIA WYBORU OFERT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kryterium** | **Oznaczenie punktowe** |
| 1 | cena  | 40 punktów |
| 2 | gwarancja | 20 punktów |
| 3 | serwis | 20 punktów |
| 4 | doświadczenie na rynku | 10 punktów |

Cenę , długość gwarancji, serwis (czas obsługi i cenę) oraz doświadczenie w branży należy podać składając ofertę.

Sposób obliczenia ceny:

**K1 Ocena** – oceniana w skali do 100 punktów

Kryterium ocena zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **K1=** | Najniższa cena | X 40 punktów |
| Cena oferty rozpatrywanej |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **K1=** | Długość rozpatrywanej gwarancji | X 20 punktów |
| Najdłuższa gwarancja |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **K1=** | Najniższa cena serwisu | X 10 punktów |
| Cena serwisu rozpatrywanego |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **K1=** | Najszybciej realizowany serwis | X 10 punktów |
| Realizacja serwisu oferty rozpatrywanej |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolumna1** | **Kolumna 2** | **Kolumna 3** |
| **K1=** | Doświadczenie oferty rozpatrywanej | X 10 punktów |
| Największe doświadczenie |

**V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest projekt, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej ( w przypadku Poznania instalacja wiaty na 2 stanowiska samochodowe wraz z ładowarką do samochodu elektrycznego) w Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu oraz Delegaturach Wielkopolskiej Izby Lekarskiej wymienionych poniżej:

Siedziba WIL w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego

Delegatura WIL w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 64

Delegatura WIL w Koninie przy ul. Liliowej 9

Delegatura WIL w Pile przy ul. Krynicznej 2

**VI WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ WYKONAWCA**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania przez co najmniej 2 lata przed datą złożenia oferty, posiadają zdolności techniczne i administracyjne do realizacji Zamówienia, są w wystarczająco dobrej kondycji finansowej zapewniającej realizację zamówienia, nie zalegają z płatnościami na rzecz organów podatkowych i ZUS lub KRUS.
2. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
3. Wykonywali wcześniej instalacje na obiektach użyteczności publicznej, firm nie uwzględniając prywatnych domów jednorodzinnych czy wielorodzinnych
4. oświadczą, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie instalacji fotowoltaicznych,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie wraz z potwierdzeniem realizacji już wykonanych prac instalacyjnych.

1. Wykonawca przed złożeniem oferty odbędzie wizję lokalną we wszystkich obiektach w celu przedstawienia optymalizacji wykonania instalacji. Wykonawca przedstawi wizualizację planowej inwestycji oraz zaproponuje umiejscowienie falownika.
2. Oferta musi być przedstawiona na wszystkie wymienione lokalizacje. Instalacja ma być wykonana na dachach obiektów.

W przypadku Poznania jest to dach budynku C oraz wykorzystanie wiaty rowerowej oraz postawienie wiaty samochodowej (2 stanowiska i obecne pojemniki na śmieci) wraz z ładowarką do samochodów eklektycznych.

1. Moc instalacji ma wynikać z rocznego zużycia prądu w danej lokalizacji z 20% nadwyżką – jeżeli powierzchnia dachu na daną moc pozwoli.

W przypadku braku możliwości instalacji zgodnej z ww. warunkami wykonawca powinien wykorzystać maksymalną powierzchnię dachu do montażu paneli

**VII SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ**

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy z adnotacją „Zapytanie ofertowe dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznej dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej”.

Oferta musi zawierać:

1. Ofertę dla każdej lokalizacji (wymienionej w punkcie V) z krótkim opisem przeprowadzonych prac i proponowanym miejscem falownika, wizualizacją paneli na dachach, informacją jaka jest planowana moc instalacji w relacji do zużycia prądu za rok 2023 i 2024. W przypadku oferty dla Poznania przestawienie projektu wiaty z wizualizacją wraz z proponowaną ładowarką do samochodów eklektycznych. (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wraz z potwierdzeniem realizacji wykonanych wcześniej prac instalacyjnych, (załącznik nr 2 oraz złącznik nr 2a)
3. Oświadczenie RODO – (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa) (załącznik nr 3)

**VIII DOPUSZCZALNOŚĆ NEGOCJACJI I ICH ZAKRES**

Na etapie składania ofert Zamawiający nie dopuszcza możliwości negocjacji ceny i zakresu przedmiotu zamówienia. Negocjacje w zakresie ceny przedmiotu zamówienia są dopuszczone w trakcie wykonania usługi jeżeli nastąpią nieprzewidziane komplikacje związane z obiektem, na którym będzie wykonywana instalacja. Obie strony muszą uznać dany problem za niemożliwy do wykrycia na etapie składania ofert.

**IX MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć do dnia 14 marca 2025 r. do godziny 15.30 w Sekretariacie Zamawiającego w Poznaniu (61-714) przy al. Niepodległości 37 (godziny urzędowania 8:00-16:00)

**X DODATKOWE INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Prowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego jest prowadzone z wyłączeniem Prawa Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn oraz powiadamiania jego uczestników.
3. Otwarcie ofert ma charakter niejawny.
4. Za przeprowadzenie postępowania odpowiada komisja ds. obsługi prawnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej powołana Uchwałą nr ORL-169/2024/IX Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z dnia 21 września 2024 r.
5. Cena usługi musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
6. Wykonawca musi uwzględnić w cenie wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/ Wykonawcom, których oferta/y została/y wybrane jako najkorzystniejsze dla zamówienia.
8. Ostatecznego wyboru Wykonawcy/ Wykonawców dokona Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, na wniosek komisji, o której mowa w punkcie 4 niniejszego Rozdziału.
9. Zamawiający przekaże roczne zużycie energii dla poszczególnych obiektów, na prośbę potencjalnego wykonawcy
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia komisji ds. obsługi prawnej.

**XI KLAUZULA RODO**

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów wyłonienia Wykonawcy w ramach postępowania konkursowego o udzielenie Zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a po wyłonieniu Wykonawcy w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
w zakresie związanym z postępowaniem konkursowym zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
a w zakresie związanym z umową – w okresie niezbędnym do jej realizacji oraz w okresie wynikającym z przepisów podatkowych, a także w okresie związanym z dochodzeniem roszczeń i ochrony przed tymi roszczeniami.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne na rzecz Administratora.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, które ciążą na Administratorze.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne na etapie składania oferty, jednak ich niepodanie skutkować może jej odrzuceniem oraz obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy.

9)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10)Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu.

Podmiot będący oferentem, stroną umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane Administratorowi w celach określonych w niniejszych klauzuli.

Zatwierdzam: